zemic keli loadcell renkleri

kırmızı + besleme

siyah - besleme

yeşil + sinyal

beyaz - sinyal

seffaf shild